# ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ

# НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

ЗАЯВИТЕЛЮ   Н Е О Б Х О Д И М О:

1. Сообщить в службу «одного окна» данные, требующиеся для осуществления надзора за ходом работ: - наименование и адрес организации - Исполнителя ремонтно-строительных работ (ф. и. о. руководителя и ответственного за производство работ, их телефоны); - данные о физическом или юридическом лице, которому поручается технический надзор со стороны Заказчика; - данные о представителе проектной организации, которому поручен авторский надзор за реализацией проекта (если этот вопрос не был решен ранее).

2. Получить Журнал производства ремонтно-строительных работ для передачи Исполнителю. Если договор подряда к моменту выдачи разрешения не заключен, Журнал выдается Заявителю, зарегистрированному в качестве Исполнителя. Соответственно, в этом случае на Заявителя ложится ответственность по всем нижеприведенным требованиям, относящимся к Исполнителю.

3. Принять участие в составлении актов технического состояния смежных помещений (с учетом желания их пользователей) Управляющим жилым домом, которому Мосжилинспекцией направляется уведомление о согласовании переустройства и (или) перепланировки.

4. Исполнитель обязан: - предъявить (до начала работ) в Инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах (по АО) лицензии привлекаемого подрядчика, договора подряда и журнала производства ремонтно-строительных работ; - выполнять работы в соответствии с проектом и с соблюдением требований по режиму и продолжительности ремонтно-строительных работ, а также ограничений по производству работ в жилых домах, предусмотренных нормативом Москвы по эксплуатации жилых домов ЖНМ-2005/1 (приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 15.11.2005 № 883-ПП); - соблюдать правила производства работ и требования надзорных органов; - вести Журнал ремонтно-строительных работ с отражением в нем хода работ по переустройству помещений и требований, предъявляемых надзорными органами; - предъявить комиссии при приемке завершенных работ, Журнал и акты на скрытые работы, другую исполнительную документацию.